## incendio
CATÁLOGO INCÊNDIO - www.inforfoco.pt
REFERENCIA | MODELO | DETALLES | PVR s/IVA | PVPr S/IVA
DEM-277 | DEM-277 | ■ Fuente de alimentación conmutada de 5,5 Amp - 24V
■ Sin contenedor
■ Entrada multivoltaje de 100 a 240 V CA
Accesorios
Alimentación
|  | Precio unidad | 104.5543 | 162.64
DEM-7 | DEM-7
■ Batería de 12V – 17 Amp.
| Accesorios | ■ Dimensiones: 181 x 75 x 167 mm
| Alimentación | ■ Peso: 5,4 Kg
|  | Precio unidad | 27.5721 | 42.89
DEM-1 | DEM-1
■ Batería de 12V – 2.2 Amp.
| Accesorios | ■ Dimensiones: 178 x 35 x 61 mm
| Alimentación | ■ Peso: 900 g
|  | Precio unidad | 10.3371 | 16.08
|  | Pack 10 (Precio unidad) | 7.4314 | 11.56
|  | Pack 20 (Precio unidad) | 6.3964 | 9.95
DEM-231 | DEM-231 | ■ Fuente alimentación Conmutada de 24Vcc / 1,8 A. sin contenedor
■ Salida de supervisión de fallos
■ Supervisión dinámica de la carga de la batería
| Accesorios | ■ Entrada multivoltaje de 100 a 240V CA
Alimentación
|  | Precio unidad | 52.4057 | 81.52
DEM-1248 | DEM-1248 | ■ Cable manguera roja de 2x1,5 trenzado
■ Rollo de 100 metros
Accesorios
Cable
|  | Precio unidad | 61.9457 | 96.36
DEM-1247 | DEM-1247 | ■ Cable manguera roja de 2x1,5 trenzado y apantallado
■ Rollo de 100 metros
Accesorios
Cable
|  | Precio unidad | 73.3886 | 114.16
DEM-1251 | DEM-1251 | ■ Manguera apantallada de 2x1,5mm trenzado libre de halógenos
■ Rollo de 100 metros
Accesorios
Cable libre de Halógenos
|  | Precio unidad | 80.6464 | 125.45
FOC-344 | FOC-344 | Jaula para detector tubo
Únicamente compatible con detectores NITTAN® - By DEMES FOC-241, FOC-242
Accesorios
Protectores
|  | Precio unidad | 52.47 | 81.62
FOC-343 | FOC-343 | Jaula de superficie para detectores de humo
Accesorios
Protectores
|  | Precio unidad | 49.6221 | 77.19
FOC-342 | FOC-342 | Protectores para detectores de humo
Accesorios
Protectores
|  | Precio unidad | 53.0164 | 82.47
FOC-290 | FOC-290 | ■ Pértiga para la extracción de los cabezales de los detectores FOC-215, FOC-257, FOC-222, FOC-217, FOC-259, FOC-260, FOC-216 y FOC-258.
Accesorios
Testeo
|  | Precio unidad | 239.1621 | 372.03
FOC-288 | FOC-288 | ■ Recambio de gas para prueba de detectores con la pértiga FOC-26.
Accesorios
Testeo
|  | Precio unidad | 15.9429 | 24.8
FOC-26 | FOC-26 | ■ Pértiga para la comprobación de detectores de incendio
■ Tanto para detectores de humo como para térmicos
■ Extensible de 1,44 hasta 5 metros
| Accesorios | ■ Utiliza cartuchos de gas con una autonomia de hasta 500 pruebas (humo)
| Testeo | ■ Equipado con accesorio generador de calor a gas regulable en temperatura para los térmicos
|  | Precio unidad | 249.1264 | 387.53
STA-MB1 | STA-MB1 | Soporte para montaje
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 48.6064 | 75.61
STA-F1 | STA-F1 | Indicador de flujo de aire repuesto
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 14.4771 | 22.52
STA-VP-0.6 | STA-VP-0.6 | Tuberia de 600mm
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 29.2564 | 45.51
STA-D5 | STA-D5 | Unidad de conducto
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 123.4221 | 191.99
FOC-326 | FOC-326
■ Etiquetas identificativas de puntos de muestreo
| Detección por aspiración | ■ Posibilitan el marcado de la ubicación de los puntos de muestreo sobre la tubería para una rápida localización de los mismos
| Accesorios | ■ Se suministran en rollos de 100 unidades
|  | Precio unidad | 22.455 | 34.93
FOC-325 | FOC-325
■ Liquido limpiador de tuberías
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 10.7229 | 16.68
FOC-324 | FOC-324
■ Compuesto para sellar tuberías
| Detección por aspiración | ■ Permite el sellado de los empalmes de las tuberías
Accesorios
|  | Precio unidad | 15.5893 | 24.25
FOC-323 | FOC-323
■ Grapa de sujeción de tuberías
| Detección por aspiración | ■ Provista de sistema auto-cierre
Accesorios
|  | Precio unidad | 1.2664 | 1.97
FOC-301 | FOC-301
■ Bobina de cable para realización de pruebas con el dispositivo de sobrecargas FOC-300
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 32.6829 | 50.84
FOC-300 | FOC-300
■ Unidad de sobrecarga de cable
| Detección por aspiración | ■ Dispositivo para realización de pruebas de humo según prescripciones NFPA-76
Accesorios
|  | Precio unidad | 814.0629 | 1266.32
FOC-298 | FOC-298
■ Cable de serie hembra-hembra de 9 pins, para la conexión a ordenador y programación de los sistemas de aspiración.
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 61.1807 | 95.17
FOC-296 | FOC-296
■ Anillos de ferrita para la supresión de interferencias en el cable (paquete de 5 unidades)
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 14.4129 | 22.42
FOC-313 | FOC-313
■ Kit premontado compuesto por una conexión rápida de 3/4 a 3/8 para la conexión directa de toma de muestra a tubo 3/4 FOC-317
| Detección por aspiración | ■ 1m de tubo nailon rojo de 10mm FOC-315
| Accesorios | ■ 1 toma de muestra en línea FOC-321 desarmable
|  | Precio unidad | 35.6979 | 55.53
FOC-312 | FOC-312
■ Kit premontado compuesto por una conexión rápida de 3/4 a 3/8 para la conexión directa de toma de muestra a tubo 3/4 FOC-317
| Detección por aspiración | ■ 1m de tubo nailon rojo de 10mm FOC-315
| Accesorios | ■ 1 toma de muestra en línea FOC-320 desarmable
|  | Precio unidad | 39.7221 | 61.79
FOC-311 | FOC-311
■ Kit premontado compuesto por una conexión rápida de 3/4 a 3/8 para la conexión directa de toma de muestra a tubo 3/4 FOC-317
| Detección por aspiración | ■ 1m de tubo nailon rojo de 10mm FOC-315
| Accesorios | ■ 1 toma de muestra en línea FOC-32 desarmable
|  | Precio unidad | 37.5364 | 58.39
FOC-310 | FOC-310
■ Kit premontado compuesto por una conexión rápida de 3/4 a 3/8 para la conexión directa de toma de muestra a tubo 3/4 FOC-317
| Detección por aspiración | ■ 1m de tubo nailon rojo de 10mm FOC-315
| Accesorios | ■ 1 toma de muestra en línea FOC-319 desarmable
|  | Precio unidad | 41.5607 | 64.65
FOC-31 | FOC-31
■ Kit premontado compuesto por una conexión rápida de 3/4 a 3/8 para la conexión directa de toma de muestra a tubo 3/4 FOC-317
| Detección por aspiración | ■ 1m de tubo nailon rojo de 10mm FOC-315
| Accesorios | ■ 1 toma de muestra en línea FOC-319 fija
|  | Precio unidad | 35.6979 | 55.53
FOC-322 | FOC-322
■ Toma de muestra enchufable en tubo de nailon 10mm.
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 8.7171 | 13.56
FOC-321 | FOC-321
■ Toma de muestra en línea tipo pasamuros, para cajas y paneles.
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 15.9236 | 24.77
FOC-320 | FOC-320
■ Toma de muestra en línea
| Detección por aspiración | ■ Soporte ángulo recto
Accesorios
|  | Precio unidad | 23.4643 | 36.5
FOC-32 | FOC-32
■ Toma de muestra en línea. Soporte superficie
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 21.4521 | 33.37
FOC-319 | FOC-319
■ Toma de muestra en línea
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 25.4764 | 39.63
FOC-318 | FOC-318
■ Final de tubería con conexión rápida de 3/4 a 3/8 para la conexión directa de toma de muestra a tubo 3/4
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 15.7564 | 24.51
FOC-317 | FOC-317
■ Conexión rápida de 3/4 a 3/8 para la conexión directa de toma de muestra a tubo 3/4
Detección por aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 15.7564 | 24.51
FOC-316 | FOC-316
■ Tubo de nailon color natural de 10mm para puntos de muestreo
| Detección por aspiración | ■ Se suministra por metros
Accesorios
|  | Precio unidad | 5.1943 | 8.08
FOC-315 | FOC-315
■ Tubo de nailon color rojo de 10mm para puntos de muestreo
| Detección por aspiración | ■ Se suministra por metros
Accesorios
|  | Precio unidad | 5.1943 | 8.08
FOC-309 | FOC-309
■ Empalme tipo “T” de 90°. Para realizar empalmes y derivaciones de la tubería
| Detección por aspiración | ■ Fabricado en plástico ABS
| Accesorios | ■ Diseñado específicamente para realizar empalmes de 3 puntos en redes de tuberías de sistemas de aspiración
|  | Precio unidad | 10.0607 | 15.65
FOC-308 | FOC-308
■ Accesorio roscado para realizar empalmes en la tubería
| Detección por aspiración | ■ Fabricado en plástico ABS
| Accesorios | ■ Diseñado específicamente para realizar empalmes roscados en redes de tuberías de sistemas de aspiración.
|  | Precio unidad | 10.0607 | 15.65
FOC-307 | FOC-307
■ Tapón para realizar el final de línea de tubería
| Detección por aspiración | ■ Fabricado en plástico ABS y diseñado específicamente para realizar el final de línea en redes de tubería de sistemas de aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 1.845 | 2.87
FOC-306 | FOC-306
■ Codo de 45° para realizar empalmes en la tubería
| Detección por aspiración | ■ Fabricado en plástico ABS y diseñado específicamente para realizar empalmes curvados de 45° en redes de tuberías de sistemas de aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 3.8507 | 5.99
FOC-305 | FOC-305
■ Codo de 90° para realizar empalmes en la tubería
| Detección por aspiración | ■ Fabricado en plástico ABS y diseñado específicamente para realizar empalmes curvados de 90° en redes de tuberías de sistemas de aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 8.3764 | 13.03
FOC-304 | FOC-304
■ Accesorio para realizar empalmes en la tubería
| Detección por aspiración | ■ Fabricado en plástico ABS y diseñado específicamente para realizar empalmes en redes de tuberías de sistemas de aspiración
Accesorios
|  | Precio unidad | 1.845 | 2.87
FOC-303 | FOC-303
■ Tubo homologado fabricado en plástico ABS de Ø3/4”
| Detección por aspiración | ■ Diseñado específicamente para el montaje de tuberías de detección por aspiración forzada de baja presión y mucho caudal
| Accesorios | ■ Se suministra en tiras de 3 metros
|  | Precio unidad | 12.2336 | 19.03
FOC-20 | FOC-20
■ Fuente de alimentación 24V, nominal 2,5A, corriente máxima 1,9A
| Detección por aspiración | ■ En caja metálica
| Detección precoz de humos | ■ Supervisada
■ Con 10 pilotos indicadores (Avería, Red 220v, Salida 1, Salida 2, Baja batería, No batería, Fallo carga batería, Fuente desconectada, Batería desconectad y Fallo CPU)
■ 1 salida de relé avería
■ Dimensiones: 383 x 408 x 97 mm
■ Peso: 16,5 Kg (con baterías)
■ Temperatura de trabajo de -5°C a +40°C
■ Capacidad para 2 baterías de 12V 17Ah
|  | Precio unidad | 487.9286 | 759
FOC-196 | FOC-196
■ Kit compuesto por:
| Detección por aspiración | - FOC-195 - Sistema de detección de humos por aspiración forzada para 4 tuberías de hasta 50 metros cada una
| Detección precoz de humos | - FOC-198 - Módulo de comandos autónomo para hasta 127 detectores en lazo
|  | Precio unidad | 6296.5479 | 9794.63
FOC-198 | FOC-198
■ Proporciona display local, control e interfaces para sistemas de hasta 127 detectores en lazo
| Detección por aspiración | ■ Permite la programación global de las funciones de los detectores simultáneamente
| Detección precoz de humos | ■ El interface gráfico muestra automáticamente el estado del detector con el nivel de alarma más alto para identificar áreas con problemas potenciales
■ La supervisión de contactos permite supervisar detectores de diferentes fabricantes donde sea necesario
■ Incorpora 2 puertos RS232, 2 puertos RS485 y 2 puertos APIC
■ Dimensiones: 427 x 372 x 95 mm
|  | Precio unidad | 2055.5229 | 3197.48
FOC-197 | FOC-197
■ Proporciona display local, control e interfaces para sistemas de hasta 127 detectores en lazo
| Detección por aspiración | ■ Permite la programación global de las funciones de los detectores simultáneamente
| Detección precoz de humos | ■ El interface gráfico muestra automáticamente el estado del detector con el nivel de alarma más alto para identificar áreas con problemas potenciales
■ La supervisión de contactos permite supervisar detectores de diferentes fabricantes donde sea necesario
■ Incorpora 2 puertos RS232, 2 puertos RS485 y 2 puertos APIC
■ Dimensiones: 427 x 372 x 95 mm
|  | Precio unidad | 3066.2357 | 4769.7
FOC-195 | FOC-195
■ Sistema de detección precoz de humos por aspiración forzada con programador
| Detección por aspiración | ■ Admite un máximo de 200 metros de tubería repartidos en 4 tuberías (máximo 50 metros por tubería)
| Detección precoz de humos | ■ Equipado con cámara de análisis por haz de luz láser con sensibilidad ajustable desde 0,002% hasta el 25%, de oscurecimiento por metro
■ Incorpora 4 entradas de tubería de muestreo de ABS/PVC formando una única zona de detección
■ Indicación de nivel de detección mediante LED’s
■ Salidas retardables para los parámetros: Alerta, Prealarma, Alarma 1, Alarma 2 y Avería general
■ Ajuste manual o automático de la sensibilidad y compensación por suciedad
■ Incorpora filtro de fácil extracción
■ Carcasa de aluminio, construcción de bajo perfil
■ Incorpora puerto RS232 para su programación y puerto RS485 para su conexión a la red
■ Dimensiones: 427 x 372 x 95 mm
|  | Precio unidad | 4269.33 | 6641.18
FOC-199 | FOC-199
■ Sistema de detección precoz de humos por aspiración forzada con display mínimo con indicador de alarma y fallo
| Detección por aspiración | ■ Admite un máximo de 200 metros de tubería repartidos en 4 tuberías (máximo 50 metros por tubería)
| Detección precoz de humos | ■ Equipado con cámara de análisis por haz de luz láser con sensibilidad ajustable desde 0,002% hasta el 25%, de oscurecimiento por metro
■ Incorpora 4 entradas de tubería de muestreo de ABS/PVC formando una única zona de detección
■ Indicación de nivel de detección mediante LED’s
■ Salidas retardables para los parámetros: Alerta, Prealarma, Alarma 1, Alarma 2 y Avería general
■ Ajuste manual o automático de la sensibilidad y compensación por suciedad
■ Incorpora filtro de fácil extracción
■ Carcasa de acero
■ Incorpora puerto RS232 para su programación y puerto RS485 para su conexión a la red
■ Dimensiones: 427 x 372 x 95 mm
|  | Precio unidad | 3866.6571 | 6014.8
FOC-194 | FOC-194
■ Kit compuesto por:
| Detección por aspiración | - FOC-193 - Sistema de detección de humos por aspiración forzada para 2 tuberías de hasta 50 metros cada una
| Detección precoz de humos | - FOC-295 - Tarjeta de entradas y salidas de relé FOC-295
|  | Precio unidad | 3278.5329 | 5099.94
FOC-192 | FOC-192
■ Kit compuesto por:
| Detección por aspiración | - FOC-191 - Sistema de detección de humos por aspiración forzada para 1 tubería de hasta 25 metros
| Detección precoz de humos | - FOC-295 - Tarjeta de entradas y salidas de relé FOC-295
|  | Precio unidad | 2468.16 | 3839.36
FOC-295 | FOC-295
■ Tarjeta de entradas y salidas de relé
| Detección por aspiración | ■ Proporciona 4 salidas de nivel de alarma y 1 de avería para los detectores FOC-191 y FOC-193
| Detección precoz de humos | ■ Incluye 3 pares de terminales de entrada para Reset, Bypass, Cambio día/noche, etc.
|  | Precio unidad | 236.1536 | 367.35
FOC-193 | FOC-193
■ Sistema de detección precoz de humos por aspiración forzada con programador
| Detección por aspiración | ■ Admite un máximo de 100 metros de tubería repartidos en 2 tuberías (máximo 50 metros por tubería)
| Detección precoz de humos | ■ Equipado con cámara de análisis por haz de luz láser con sensibilidad ajustable desde 0,002% hasta el 25%, de oscurecimiento por metro
■ Incorpora 1 entrada de tubería de muestreo de ABS/PVC formando una única zona de detección
■ Indicación de nivel de detección mediante LED’s
■ Salidas retardables para los parámetros: Alerta, Prealarma, Alarma 1, Alarma 2 y Avería general
■ Ajuste manual o automático de la sensibilidad y compensación por suciedad
■ Incorpora filtro de fácil extracción
■ Incorpora estación de acople
■ Incorpora puerto RS232 para su programación y puerto RS485 para su conexión a la red
■ Dimensiones: 300 x 220 x 85 mm
|  | Precio unidad | 3048.0429 | 4741.4
FOC-191 | FOC-191
■ Sistema de detección precoz de humos por aspiración forzada con programador
| Detección por aspiración | ■ Admite un máximo de 25 metros de tubería
| Detección precoz de humos | ■ Equipado con cámara de análisis por haz de luz láser con sensibilidad ajustable desde 0,002% hasta el 25%, de oscurecimiento por metro
■ Incorpora 1 entrada de tubería de muestreo de ABS/PVC formando una única zona de detección
■ Indicación de nivel de detección mediante LED’s
■ Salidas retardables para los parámetros: Alerta, Prealarma, Alarma 1, Alarma 2 y Avería general
■ Ajuste manual o automático de la sensibilidad y compensación por suciedad
■ Incorpora filtro de fácil extracción
■ Incorpora estación de acople
■ Incorpora puerto RS232 para su programación y puerto RS485 para su conexión a la red
■ Dimensiones: 140 x 200 x 85 mm
|  | Precio unidad | 2235.2271 | 3477.02
FOC-29 | FOC-29 | ■ Sirena de incendio para interior/exterior con piloto destellante
■ 32 sonidos seleccionables mediante microinterruptores internos
■ Alimentación 12/24V CC (selección automática)
| Sirenas y retenedores | ■ Consumo 14,5mA (24v tono 3) terminales dobles de entrada y salida
| Exterior | ■ Potencia máxima 114dB a un metro, ajustable 0 -20dB
■ Material ABS
■ Dimensiones Ø92,5 x 110 mm
■ Peso 278g
■ Grado de proteción IP42
■ Temperatura de trabajo de -25°C a +80°C
|  | Precio unidad | 23.9143 | 37.2
FOC-289 | FOC-289 | ■ Sirena de incendio para interior/exterior
■ 32 sonidos seleccionables mediante microinterruptores internos
■ Alimentación 12/24V CC (selección automática)
| Sirenas y retenedores | ■ Consumo 14,5mA (24v tono 3)
| Exterior | ■ Terminales dobles de entrada y salida
■ Potencia máxima 114dB a un metro, ajustable 0 -20dB
■ Material ABS
■ Dimensiones Ø92,5 x 94mm
■ Peso 254g.
■ Grado de proteción IP42
■ Temperatura de trabajo de -25 a +80ºC
|  | Precio unidad | 19.9286 | 31
DEM-105 | CAROL F | ■ Sirena exterior fabricada en Plástico ABS de color ROJO
■ Con flash estroboscópico y contratapa protegiendo toda la circuitería interior
■ Trabaja como sirena de potencia a 24Vcc
| Sirenas y retenedores | ■ Altavoz piezoeléctrico
| Exterior | ■ Características del circuito Norma que incorporado:
- Controlado por microprocesador
- Dispone de 2 tipos de sonido (agudo y grave)
- 4 temporizaciones: 2, 3, 5 y 10 ciclos (cada ciclo está compuesto por 60 seg. de sonido y 30 seg. de reposo), según las normativas vigentes en algunas de las provincias españolas
- 2 potencias disponibles: 85 dB y 112 dB
- Opción de personalizar con serigrafía (mínimo 25 Uds. sin cargo alguno)
|  | Precio unidad | 29.2179 | 45.45
DEM-819 | SIMONE F | ■ Sirena exterior fabricada en Plástico ABS de color ROJO
■ Con flash estroboscópico y contratapa protegiendo toda la circuitería interior
■ Trabaja como sirena de potencia a 24Vcc
| Sirenas y retenedores | ■ Altavoz piezoeléctrico
| Exterior | ■ Características del circuito Norma que incorporado:
- Controlado por microprocesador
- Dispone de 2 tipos de sonido (agudo y grave)
- 4 temporizaciones: 2, 3, 5 y 10 ciclos (cada ciclo está compuesto por 60 seg. de sonido y 30 seg. de reposo), según las normativas vigentes en algunas de las provincias españolas
- 2 potencias disponibles: 85 dB y 112 dB
- Opción de personalizar con serigrafía (mínimo 25 Uds. sin cargo alguno)
|  | Precio unidad | 28.8771 | 44.92
FOC-218 | FOC-218 | ■ Campana de incendio metálica de bajo consumo
■ 24V CC /28mA
■ Sonido fuerte y claro 90dB/m
| Sirenas y retenedores | ■ Larga vida del motor
| Interior | ■ Dimensiones Ø100 x 50 mm
■ Peso 450g
|  | Precio unidad | 7.6436 | 11.89
DEM-228 | AGATHA ROJA | ■ Sirena interior ROJA de Policarbonato con piloto
■ Alimentación: 24Vcc
■ Potencia 105 dB
| Sirenas y retenedores | ■ Consumo: 200 mA
| Interior | ■ Medidas: 122 x 73 x 43mm
■ Posibilidad de efectuar serigrafía en la sirena
|  | Precio unidad | 13.5964 | 21.15
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 12.51 | 19.46
DEM-224 | CIELO 24 | ■ Sirena interior CON FLASH
■ Alimentación: 24V cc
■ Consumo: 300mA
| Sirenas y retenedores | ■ Potencia: 122 dB
| Interior | ■ Montaje en techo o pared
|  | Precio unidad | 13.8986 | 21.62
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 12.51 | 19.46
DEM-221 | NICOLE | ■ Sirena interior CON FLASH de color ROJO
■ Alimentación: 24Vcc
■ Consumo: 35 mA nominal (52 mA máx.)
| Sirenas y retenedores | ■ Potencia: 105 dB
Interior
|  | Precio unidad | 12.8571 | 20
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 11.4236 | 17.77
DEM-220 | CINDY | ■ Sirena interior SIN FLASH de color ROJO
■ Alimentación: 24V CC
■ Consumo: 28 mA nominal (45 mA máx.)
| Sirenas y retenedores | ■ Potencia: 105 dB
Interior
|  | Precio unidad | 10.3693 | 16.13
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 8.3507 | 12.99
CONAC-390 | CONAC-390 | ■ Soporte de aluminnio para instalación en suelo o techo del retenedor puerta cortafuegos FOC-80
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 13.5514 | 21.08
CONAC-389 | CONAC-389 | ■ Retenedor electromagnético de 600 Kgs, de bloqueo para puertas con supervisión
■ Especial para su montaje en puertas de aluminio con embellecedor y tirador incorporado, discreto y de agradable diseño
■ Dos retenedores de 300K distribuidos.
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 209.2629 | 325.52
CONAC-388 | CONAC-388 | ■ Soporte de aluminio en "Z" ajustable para los retenedores electromagnéticos de 600 Kg CONAC-381 y CONAC-382
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 28.8964 | 44.95
CONAC-387 | CONAC-387 | ■ Soporte de aluminio en "Z" ajustable para los retenedores electromagnéticos de 300 Kg CONAC-379 y CONAC-380
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 15.345 | 23.87
CONAC-386 | CONAC-386 | ■ Soporte especial para los retenedores electromagnéticos de 600KG. CONAC-381 y CONAC-382
■ Instalación en puertas de cristal
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 12.5614 | 19.54
CONAC-385 | CONAC-385 | ■ Soporte especial para los retenedores electromagnéticos de 300KG. CONAC-379 y CONAC-380
■ Instalación en puertas de cristal.
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 9.765 | 15.19
CONAC-384 | CONAC-384 | ■ Soporte de aluminio en "L" para los retenedores electromagnéticos de 600 Kg CONAC-381 y CONAC-382.
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 12.9536 | 20.15
CONAC-383 | CONAC-383 | ■ Soporte de aluminio en "L" para retenedores electromagnéticos de 300 Kg
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 7.9714 | 12.4
CONAC-382 | CONAC-382 | ■ Retenedor electromagnético de 600 Kgs
■ Bloqueo para puertas con supervisión
■ Superfície
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 93.6707 | 145.71
CONAC-381 | CONAC-381 | ■ Retenedor electromagnético de 600 Kgs
■ Bloqueo para puertas sin supervisión
■ De superfície
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 87.6921 | 136.41
CONAC-380 | CONAC-380 | ■ Retenedor electromagnético de 300 Kgs
■ Bloqueo para puertas con supervisión
■ De superfície
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 49.8214 | 77.5
CONAC-379 | CONAC-379 | ■ Retenedor electromagnético de 300 Kgs
■ bloqueo puertas sin supervisión
■ De superficie
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 43.8429 | 68.2
FOC-80 | FOC-80 | ■ Electroimán 50 mm
■ De retención para puertas corta fuego con caja de superficie y pulsador de desbloqueo 24Vcc 72mA
■ Incluye placa de retención con rótula
Sirenas y retenedores
Retenedores
|  | Precio unidad | 45.7007 | 71.09
DEM-100 | DEM-100 | ■ Piloto indicador de acción de alta visibilidad
■ 24V CC /17mA
Sirenas y retenedores
Visual y letreros
|  | Precio unidad | 4.9179 | 7.65
DEM-204 | DEM-204 | ■ Pictogramas en placa de polietileno
■ Alimentación 24V
■ Dimensiones: 230 x 110 x 60 mm
Sirenas y retenedores
Visual y letreros
|  | Precio unidad | 67.545 | 105.07
FOC-272 | FX/CFGMAPN WSPK | ■ Software gráfico (en inglés) y de programación Winfire (WINDOWS) para la central FOC-261
■ Permite la gestión de 1 central FX50 desde 1 ordenador
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 1647.585 | 2562.91
FOC-271 | FX232/485CNV | ■ Convertidor RS232/485 para conexión a Software Gráfico Winfire para la central FOC-261
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 318.5936 | 495.59
FOC-270 | FX/CFGN WSP | ■ Software programación local y remota Winfire (WINDOWS) para la central FOC-261
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 450.8357 | 701.3
FOC-269 | CP8/SER3MC | ■ Cable conexión a Modem para software remoto Winfire para la central FOC-261 (Modems recomendados US ROBOTICS SPORTSTER FLASH X2)
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 63.1093 | 98.17
FOC-268 | FX/STDN WFP-LCC | ■ Software programación local Winfire (WINDOWS) para la central FOC-261
Sistema analógico
Centrales
FOC-267 | CP8/SER2C | ■ Cable conexión a ordenador para software local Winfire y la central FOC-261
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 64.8386 | 100.86
FOC-266 | FX/AL01 | ■ Fuente de alimentación adicional para la central FX50 de 24V 4,5ª en caja, totalmente supervisada desde la central mediante RS485
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 676.2664 | 1051.97
FOC-265 | FX/RP20
■ Repetidor para la central FX50 con pantalla LCD
| Sistema analógico | ■ Controles y pilotos indicadores generales
| Centrales | ■ Se conecta directamente a la central mediante RS-485
|  | Precio unidad | 1075.8536 | 1673.55
FOC-264 | FX/PRT | ■ Impresora interna para la central FX50
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 510.9493 | 794.81
FOC-263 | FX/EP10 | ■ Tarjeta de ampliación de pilotos indicadores de Fuego y Avería
■ 40 Zonas para disponer hasta 80 / 120 indicadores de zonas y averías
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 240.4479 | 374.03
FOC-262 | FX/EX P01 | ■ Tarjeta de ampliación 1 lazo de detección
■ Para la central FX50
■ Capacidad del lazo: 254 puntos direccionables
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 179.9293 | 279.89
FOC-261 | FX50
■ Central analógica Direccionable de 1 lazo (254 puntos direccionables) ampliable a 5 lazos
| Sistema analógico | ■ Protocolo NITTAN
| Centrales | ■ 4 salidas de sirenas supervisadas, salidas de relé libres de tensión
■ Pantalla LCD 4 líneas x 20 caracteres retroiluminado
■ Pilotos indicadores de fuego y avería para 40 zonas (ampliable hasta 120 zonas)
■ Fuente de alimentación de 4,5A
■ Medidas 500 x 570 x 190 cm
■ Capacidad de hasta 2 baterías de 12V. 24A.
|  | Precio unidad | 2812.3714 | 4374.8
FOC-239 | QT600S | ■ Conector para Impresora
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 33.8529 | 52.66
FOC-238 | AFP709 | ■ Impresora de eventos de la central
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 379.2921 | 590.01
FOC-237 | AFP711 | ■ Módulo de interconexión para hasta 15 repetidores
■ Para centrales AFP
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 128.6164 | 200.07
FOC-236 | AFP710 | ■ Panel repetidor compatible con las centrales AFP
■ Indicador LCD y LEDs que duplican la información de la central
■ Funciones de evacuación, paro acústico y reset previa inserción de la llave de acceso
| Sistema analógico | ■ Contactos de alarma y avería
| Centrales | ■ Opción de impresora y tarjeta de supervisión y disparo de sirenas
■ Se pueden conectar hasta 15 vía par trenzado apantallado desde la central
■ Distancia máx. hasta el último repetidor 1200 m.
■ Ha de alimentarse a 220V.
■ Necesita montarse el módulo AFP71 y añadir una batería de 12V, 7 Ah.
■ Envolvente plástico
■ Montaje de superficie
|  | Precio unidad | 718.3479 | 1117.43
FOC-235 | AFP707 | ■ Software de programación C-TEC y cable para Centrales analógicas AFP modelos FOC-231 y FOC-232
■ Se requiere para la programación de las centrales mediante PC con Sistema Operativo Windows:W95, W98 o W2000.
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 113.49 | 176.54
FOC-234 | AFP703 | ■ Kit de ampliación de 16 LEDs de zona para incorporar en el frontal de la central N/REF. FOC-232 y FOC-231
■ Amplia el número de LEDs de 16 a 32.
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 287.505 | 447.23
FOC-233 | AFP702/N | ■ Módulo de ampliación C-TEC de un 2º lazo de bus analógico para incorporar a la central N/REF. FOC-232
■ Amplía el número de lazos de la central de 1 a 2
■ Se instala en el interior de la central
Sistema analógico
Centrales
|  | Precio unidad | 215.6336 | 335.43
FOC-232 | AFP-701/N | ■ Central de detección de incendios analógica de 16 zonas C-Tec
■ 1 lazo ampliable a un 2º lazo con un bus de comunicación, con capacidad para 126 detectores, pulsadores y módulos en 16 zonas y 32 sirenas analógicas
■ Frontal con 16 LEDs de zona, ampliable a 32 y Display
| Sistema analógico | ■ Protocolo NITTAN
| Centrales | ■ Programación sencilla por teclado y completa por PC
■ Auto configuración de los dispositivos conectados en el lazo
■ Admite: Sirenas direccionables, Módulos direccionables I/O y Bases-aisladoras de cortocircuito
■ Indicación de avería por punto y de suciedad en los sensores
■ Opciones de deshabilitar puntos, de retardo de alarmas, modo de pruebas y de modo de funcionamiento día / noche
■ Cuatro circuitos de sirenas
■ Contactos libres de tensión NA y NC de fuego, alarma y avería
■ Entradas remotas de: Avería, Reset, Silenciado sonido sirenas, Activación Evacuación, Alerta
■ Dispone de memoria histórica de hasta 999 eventos
■ Incluye programa de configuración desde PC
■ Fuente de alimentación y cargador de baterías
■ Es necesario añadirle dos baterías de 12V 7Ah
■ Dimensiones: 410x250x80 mm
■ Cumple la norma EN54 partes 2 y 4
|  | Precio unidad | 862.515 | 1341.69
FOC-231 | AFP-701 E/N | ■ Central de detección de incendios analógica de 16 zonas C-Tec
■ 1 lazo no ampliable con un bus de comunicaciones con capacidad para 126 detectores, pulsadores y módulos en 16 zonas y 32 sirenas analógicas
■ Frontal con 16 LEDs y Display
| Sistema analógico | ■ Protocolo NITTAN
| Centrales | ■ Programación sencilla por teclado y completa por PC
■ Auto configuración de los dispositivos conectados en el lazo
■ Admite sirenas direccionables en el lazo
■ Bases-aislador de cortocircuito de bus
■ Indicación de avería por punto y de suciedad en los sensores
■ Opciones de deshabilitar puntos, de retardo de alarmas, modo de pruebas y modo de funcionamiento día / noche
■ Cuatro circuitos de sirenas
■ Contactos libres de tensión NA y NC de fuego, alarma y avería
■ Entradas remotas de: Avería, Reset, Silenciado sonido sirenas, Activación Evacuación, Alerta
■ Dispone de memoria histórica de hasta 999 eventos
■ Programa de configuración desde PC no incluido
■ Fuente de alimentación y cargador de baterías
■ Es necesario añadirle dos baterías de 12V 7Ah
■ Dimensiones: 410x250x80 mm
■ Cumple la norma EN54 partes 2 y 4
|  | Precio unidad | 603.3793 | 938.59
FOC-173 | FOC-173 | ■ Recambio de cristal adicional para FOC-245
Sistema analógico
Detectores
|  | Precio unidad | 1.2793 | 1.99
FOC-247 | ST-NCP-AS-WP
■ Pulsador manual de alarma analógico NITTAN
| Sistema analógico | ■ Del tipo “romper el cristal”
| Detectores | ■ Para intemperie
■ En color rojo
■ Protocolo AS
■ Punto de test, incluye útil de comprobación
■ Direccionable por micro-interruptores
■ Grado de protección: IP67
|  | Precio unidad | 128.565 | 199.99
FOC-246 | BACK-BOX
■ Caja de montaje visto para el pulsador manual de alarma. N./REF. FOC-245. Color rojo.
Sistema analógico
Detectores
|  | Precio unidad | 2.9507 | 4.59
FOC-245 | ST-NCP-AS
■ Pulsador manual de alarma analógico NITTAN
| Sistema analógico | ■ Del tipo “romper el cristal” en color rojo de empotrar
| Detectores | ■ Con indicador de activado integrado
■ Protocolo AS
■ Punto de test, incluye útil de comprobación
■ Direccionable por micro-interruptores
■ Compatible con las cajas estándar de empotrar
■ En instalaciones vistas se requiere con la caja de montaje N./REF. FOC-246
|  | Precio unidad | 45.9514 | 71.48
FOC-243 | STB-4
■ Base común para detectores analógicos FOC-241 y FOC-242 con salida para indicador de acción remoto.
Sistema analógico
Detectores
|  | Precio unidad | 3.9214 | 6.1
FOC-242 | ST-H-AS
■ Detector termovelocimétrico analógico NITTAN
| Sistema analógico | ■ Bajo consumo de corriente en reposo
| Detectores | ■ Indicador (LED) del estado del detector
■ Salida indicador de alarma remoto
■ Activación por máxima temperatura a 80°C
■ Base de montaje exenta de sistema electrónico
■ Direccionable por micro-interruptores
■ Cumple la normativa EN54 Parte 5
■ Temperatura de funcionamiento: -10 a +50°C
■ Humedad 90% sin condensación
■ Requiere la base de montaje STB-4. N./REF FOC-243.
|  | Precio unidad | 45.7136 | 71.11
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 44.4021 | 69.07
|  | Pack 100 (Precio unidad) | 40.1014 | 62.38
FOC-241 | ST-P-AS
■ Detector fotoeléctrico de humos analógico NITTAN
| Sistema analógico | ■ Indicador (LED) del estado del detector
| Detectores | ■ Salida para indicador de alarma remoto
■ Carcasa extraíble
■ Cámara de detección recambiable
■ Base de montaje exenta de sistema electrónico
■ Direccionable por micro-interruptores
■ Cumple la normativa EN54 Parte 7
■ Temperatura de funcionamiento: -10 a +50ºC
■ Humedad 90% sin condensación Requiere la base de montaje STB-4. N/REF. FOC-243.
|  | Precio unidad | 45.7136 | 71.11
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 44.4021 | 69.07
|  | Pack 100 (Precio unidad) | 40.1014 | 62.38
FOC-345 | FOC-345
■ Detector combinado térmico / fotoeléctrico
| Sistema analógico | ■ Tiempo de carga de 4 minutos
| Detectores combinados | ■ Indicador LED del estado del detector
■ Salida para indicador de alarma remoto
■ Carcasa construida en ABS
■ Direccionable por micro interruptores
■ Grado de protección IP40
■ Temp. de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
■ Humedad relativa: 95%
■ Alimentación: 35V /5mA
■ Dimensiones: Ø104 x 42,5 mm
■ Peso: 118 g (excluyendo la base)
■ Cumple la normativa EN-54 Parte 5 y 7, LPCB 041
|  | Precio unidad | 45.7136 | 71.11
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 44.4021 | 69.07
|  | Pack 100 (Precio unidad) | 40.1014 | 62.38
FOC-341 | FOC-341
■ Módulo direccionable de 4 entradas y 4 salidas relé
| Sistema analógico | ■ Las 4 entradas son configurables como NA o NC mediante transmission digital
| Módulos | ■ Dispone de 4 salidas relé con indicadores leds de estado
■ Una salida de indicador de estado remoto
■ Se alimenta directamente del lazo
|  | Precio unidad | 120.4136 | 187.31
FOC-244 | BACK-BOX
■ Caja de montaje para aisladores SCI-6 NTN N/REF: FOC-254
Sistema analógico
Módulos
|  | Precio unidad | 1.9221 | 2.99
FOC-254 | SCI-6
■ Circuito aislador NTN con placa de montaje para su ubicación en caja
| Sistema analógico | ■ Dispone de un led amarillo de indicación de presencia de corto circuito en la instalación
| Módulos | ■ Se debe instalar uno cada 30-35 detectores
|  | Precio unidad | 38.7129 | 60.22
FOC-253 | SCI-5
■ Circuito aislador NITTAN montado en base analógica STB-4
| Sistema analógico | ■ Se debe instalar uno cada 30-35 detectores
Módulos
|  | Precio unidad | 28.0736 | 43.67
FOC-252 | NAM-AS3
■ Módulo direccionable NITTAN de una entrada configurable como NA ó NC
| Sistema analógico | ■ Dispone de una salida de indicador de estado remoto
| Módulos | ■ Se alimenta directamente del lazo
■ Protocolo compatible con las centrales de detección de incendios AFP
■ Direccionable mediante micro interruptores DIL
|  | Precio unidad | 73.7293 | 114.69
FOC-251 | SCM-AS4
■ Módulo direccionable NITTAN de una salida para sirena supervisada y una entrada NA de silenciado remoto
| Sistema analógico | ■ Protocolo compatible con las centrales de detección de incendio AFP
| Módulos | ■ Direccionable mediante micro interruptores DIL
■ Requiere alimentación máx. de 24Vcc.
■ Corriente circuito de alimentación de sirenas 0,5A
■ En caja: 204x163x44 mm
■ Grado de protección IP43
|  | Precio unidad | 106.3864 | 165.49
FOC-250 | OCM-A3
■ Módulo direccionable NITTAN de una salida de relé NA/NC y una salida usuario OP
| Sistema analógico | ■ Se alimenta directamente del lazo
| Módulos | ■ Protocolo compatible con las centrales de detección de incendios AFP
■ Direccionable mediante micro interruptores DIL
■ El contacto del relé admite como máximo 30Vcc / 1A
■ En caja: 125x80x50 mm
■ Grado de protección IP55
|  | Precio unidad | 91.62 | 142.52
FOC-249 | MCM-AS4
■ Módulo direccionable de una zona supervisada NITTAN
| Sistema analógico | ■ Para la conexión de detectores convencionales y una salida de relé
| Módulos | ■ Se alimenta directamente del lazo
■ Protocolo compatible con las centrales de detección de incendios AFP
■ Direccionable mediante micro interruptores DIL
■ Solo se permite conectar máx. 3 por lazo
■ Permite la conexión de hasta 20 detectores del tipo convencional ópticos o térmicos, 2 barreras de detección lineal, 5 detectores de llama, o cualquier número de pulsadores
■ El contacto del relé admite como máximo 30Vcc / 2 A
■ En caja: 204x163x44 mm.
■ Grado de protección IP43
|  | Precio unidad | 88.5086 | 137.68
FOC-248 | MCM-AS3
■ Módulo direccionable de una zona supervisada NITTAN
| Sistema analógico | ■ Para la conexión de detectores convencionales una salida de relé NA/NC y una salida usuario OP
| Módulos | ■ Requiere alimentación externa de máx. 24Vcc.
■ Protocolo compatible con las centrales de detección de incendios AFP
■ Direccionable mediante micro interruptores DIL
■ Permite la conexión de hasta 20 detectores del tipo convencional ópticos o térmicos
■ 2 barreras de detección lineal
■ 5 detectores de llama, o cualquier número de pulsadores
■ Dispone de 1 entrada NA para avería externa
■ El contacto del relé admite como máximo 30Vcc / 1 A
■ En caja: 125x80x50 mm
■ Grado de protección IP55
|  | Precio unidad | 110.8157 | 172.38
FOC-19 | F16N81463
■ Sirena interior NITTAN direccionable de color blanco
| Sistema analógico | ■ Alimentada directamente desde el bus de comunicaciones
| Sirenas analógicas NITTAN | ■ Direccionable por micro-interruptores DIL
■ Selección de tonos y control de volumen hasta 90dB a 1 m
■ Se le puede incorporar una base STB-4 compatible con los detectores analógicos de la gama AS o se le puede poner una tapa roja o blanca
■ Dimensiones: Ø105 x 75 mm
■ Grado de protección: IP41
|  | Precio unidad | 66.4521 | 103.37
FOC-255 | VCT-03-NT-AS
■ Sirena interior NITTAN direccionable de color blanco
| Sistema analógico | ■ Alimentada directamente desde el bus de comunicaciones
| Sirenas analógicas NITTAN | ■ Protocolo NITTAN
■ Direccionable por micro-interruptores DIL
■ Selección de tonos y control de volumen hasta 90dB a 1 m
■ Incorpora una base STB-4 compatible con los detectores analógicos de la gama AS
■ Dimensiones: Ø105x40 mm
■ Grado de protección IP41
|  | Precio unidad | 67.1657 | 104.48
FOC-256 | VPR-AS2-NTAS
■ Sirena exterior NITTAN direccionable de color rojo
| Sistema analógico | ■ Alimentada directamente desde el bus de comunicaciones
| Sirenas analógicas NITTAN | ■ Selección de tonos acústicos y control de sonido hasta 103 dB a 1 m
■ Direccionable por micro-interruptores DIL
■ Dimensiones: Ø105 x 85 mm
■ Grado de protección: IP65
|  | Precio unidad | 73.53 | 114.38
FOC-190 | F06N82410
■ Tapa en color blanco para la sirena FOC-19
Sistema analógico
Sirenas analógicas NITTAN
|  | Precio unidad | 5.5093 | 8.57
FOC-189 | F06N82411
■ Tapa en color rojo para la sirena FOC-19
Sistema analógico
Sirenas analógicas NITTAN
|  | Precio unidad | 5.5093 | 8.57
FOC-328 | STB-4EV-AB
■ Base de conexión para la sirena FOC-19
| Sistema analógico | ■ Para poder incorporar un detector a la sirena
Sirenas analógicas NITTAN
|  | Precio unidad | 6.2357 | 9.7
FOC-329 | NP-910-EX
■ Progamador para ajustar las barreras detectoras de infrarrojos ref. FOC-327
Sistema convencional
Barreras detectoras lineales infrarrojos
|  | Precio unidad | 178.3479 | 277.43
FOC-327 | NC-10R-EX
■ Barrera de infrarrojos para la detección de incendios (humo)
| Sistema convencional | ■ Alcance de 100 x 15 metros
| Barreras detectoras lineales infrarrojos | ■ Posibilidad de variar el alcance para instalaciones a menos de 35 x 15 metros mediante el programador FOC-329
■ Compuesta por un emisor receptor de rayo infrarrojo y un reflector
■ Sencilla alineación y fácil ajuste desde el equipo mediante leds indicadores
■ Alimentación 24V (8 mA reposo / 200 mA alarma)
■ Salidas de relé para alarma y para avería
■ Temperatura de trabajo de -20°C ~ +55°C
■ Cumple la normativa EN-54
|  | Precio unidad | 309.1436 | 480.89
FOC-61 | FOC-61
■ Central de detección de incendios convencional microprocesada de 4 zonas
| Sistema convencional | ■ Fuente de alimentación y cargador
| Centrales y módulos | ■ Construida según la normativa EN-54/ 2 y 4
■ 2 salidas supervisadas de sirena (maximo total 320mA), relé de alarma y relé de avería
■ Incluye deshabilitación de zonas
■ Habilitación de mandos mediante código
■ Salida de 24V
■ Capacidad para dos baterías de 2,2Ah
■ Prueba automática de leds
■ Diferenciación en la línea de detectores y pulsadores (los pulsadores deben llevar un zenner de 5,1V)
■ Base de la caja en chapa de acero galvanizada de 1mm, tapa de material plástico ABS
■ Dimensiones 230x280x105 cm.
|  | Precio unidad | 137.475 | 213.85
FOC-60 | FOC-60
■ Central de detección de incendios convencional microprocesada de 2 zonas
| Sistema convencional | ■ Fuente de alimentación y cargador
| Centrales y módulos | ■ Construida según la normativa EN-54/ 2 y 4
■ 2 salidas supervisadas de sirena (maximo total 320mA), relé de alarma y relé de avería
■ Incluye deshabilitación de zonas
■ Habilitación de mandos mediante código
■ Salida de 24V
■ Capacidad para dos baterías de 2,2Ah
■ Prueba automática de leds
■ Diferenciación en la línea de detectores y pulsadores (los pulsadores deben llevar un zenner de 5,1V)
■ Base de la caja en chapa de acero galvanizada de 1mm, tapa de material plástico ABS
■ Dimensiones 230x280x105 cm.
|  | Precio unidad | 120.1179 | 186.85
FOC-214 | MA.MRS.32
■ Modulo de interconexión RS-232 para la conexión de las centrales PARADOX HELLAS con los repetidores y con el software de gestión
Sistema convencional
Centrales y módulos
|  | Precio unidad | 25.4314 | 39.56
FOC-212 | MS.000.04
■ Modulo de 4 salidas de relé para las centrales de detección de incendios microprocesada PARADOX HELLAS de 4, 8 y 12 zonas
| Sistema convencional | ■ Permite activar compuertas, paro de ascensores etc...
| Centrales y módulos | ■ ESPECIAL PARA AUTOMATIZACION
|  | Precio unidad | 37.125 | 57.75
FOC-211 | MR.000.04
■ Modulo de 4 salidas de relé para las centrales de detección de incendios microprocesada PARADOX HELLAS de 4, 8 y 12 zonas
| Sistema convencional | ■ Permite una salida para cada una de las zonas para el control de puertas cortafuegos, etc. así como combinaciones para extinciones automáticas y evacuaciones escalonadas de edificios.
Centrales y módulos
|  | Precio unidad | 37.4721 | 58.29
FOC-210 | MR.000.08
■ Modulo de 8 salidas de relé para las centrales de detección de incendios microprocesada PARADOX HELLAS de 8 y 12 zonas
| Sistema convencional | ■ Permite una salida para cada una de las zonas para el control de puertas cortafuegos, etc. así como combinaciones para extinciones automáticas y evacuaciones escalonadas de edificios
Centrales y módulos
|  | Precio unidad | 58.2879 | 90.67
FOC-204 | MA.MRO.08
■ Repetidor para central de detección de incendios microprocesada PARADOX HELLAS de 8 zonas
| Sistema convencional | ■ Necesita en la central el modulo FOC-214
Centrales y módulos
|  | Precio unidad | 105.1779 | 163.61
FOC-203 | MA.MRO.04
■ Repetidor para central de detección de incendios microprocesada PARADOX HELLAS de 4 zonas
| Sistema convencional | ■ Necesita en la central el modulo FOC-214
Centrales y módulos
|  | Precio unidad | 98.1257 | 152.64
FOC-230 | MATRIX-024
■ Central de detección de incendios microprocesada PARADOX HELLAS de 24 zonas
| Sistema convencional | ■ Fuente de alimentación y cargador
| Centrales y módulos | ■ Según EN-54/ 2 y 4
■ Una salida de supervisión y disparo de sirena
■ Rearme automático
■ Incluye deshabilitación de zonas, no-enclavamiento, zonas inteligentes y continuidad de línea
■ Habilitación de mandos mediante llave
■ Reloj de tiempo real con memoria de eventos
■ Conectable a repetidores y a software de gestión
■ Salida de avería por relé, salida de 28V
■ Capacidad para dos baterías de 7Ah
■ Test de mantenimiento a traves de una unica persona
■ Diferenciación en la línea de detectores y pulsadores
|  | Precio unidad | 450.81 | 701.26
FOC-229 | MATRIX-016
■ Central de detección de incendios microprocesada PARADOX HELLAS de 16 zonas
| Sistema convencional | ■ Fuente de alimentación y cargador
| Centrales y módulos | ■ Según EN-54/ 2 y 4
■ Una salida de supervisión y disparo de sirena
■ Rearme automático
■ Incluye deshabilitación de zonas, no-enclavamiento, zonas inteligentes y continuidad de línea. Habilitación de mandos mediante llave
■ Reloj de tiempo real con memoria de eventos
■ Conectable a repetidores y a software de gestión
■ Salida de avería por relé, salida de 28V
■ Capacidad para dos baterías de 7Ah
■ Test de mantenimiento a través de una única persona
■ Diferenciación en la línea de detectores y pulsadores
|  | Precio unidad | 352.9929 | 549.1
FOC-202 | MATRIX-012
■ Central de detección de incendios microprocesada PARADOX HELLAS de 12 zonas
| Sistema convencional | ■ Fuente de alimentación y cargador
| Centrales y módulos | ■ Según EN-54/ 2 y 4
■ Una salida de supervisión y disparo de sirena
■ Rearme automático
■ Incluye deshabilitación de zonas, no-enclavamiento, zonas inteligentes y continuidad de línea
■ Habilitación de mandos mediante llave
■ Reloj de tiempo real con memoria de eventos
■ Conectable a repetidores y a software de gestión
■ Salida de avería por relé, salida de 28V
■ Capacidad para dos baterías de 7Ah
■ Test de mantenimiento a través de una única persona
■ Diferenciación en la línea de detectores y pulsadores
|  | Precio unidad | 299.4236 | 465.77
FOC-201 | MATRIX-008
■ Central de detección de incendios microprocesada PARADOX HELLAS de 8 zonas
| Sistema convencional | ■ Fuente de alimentación y cargador
| Centrales y módulos | ■ Según EN-54/ 2 y 4
■ Una salida de supervisión y disparo de sirena
■ Rearme automático
■ Incluye deshabilitación de zonas, no-enclavamiento, zonas inteligentes y continuidad de línea
■ Habilitación de mandos mediante llave
■ Reloj de tiempo real con memoria de eventos
■ Conectable a repetidores y a software de gestión
■ Salida de avería por relé, salida de 28V
■ Capacidad para dos baterías de 7Ah
■ Test de mantenimiento a traves de una unica persona
■ Diferenciación en la línea de detectores y pulsadores
|  | Precio unidad | 225.8421 | 351.31
FOC-200 | MATRIX-004
■ Central de detección de incendios microprocesada PARADOX HELLAS de 4 zonas
| Sistema convencional | ■ Fuente de alimentación y cargador
| Centrales y módulos | ■ Conforme EN-54/ 2 y 4
■ Una salida de supervisión y disparo de sirena
■ Rearme automático
■ Incluye deshabilitación de zonas, no-enclavamiento, zonas inteligentes y continuidad de línea
■ Habilitación de mandos mediante llave
■ Reloj de tiempo real con memoria de eventos
■ Conectable a repetidores y a software de gestión
■ Salida de avería por relé, salida de 28V
■ Capacidad para dos baterías de 7Ah
■ Test de mantenimiento a traves de una única persona
■ Diferenciación en la línea de detectores y pulsadores
|  | Precio unidad | 202.7764 | 315.43
DEM-89 | NERON
■ Central de incendios de 2 zonas 24V
| Sistema convencional | ■ Salida de relé para avisadores acústicos
| Centrales y módulos | ■ Salidas individuales por zona y de indicador de alarma
■ Indicador de tiempo de prealarma y de alarma
■ Pulsadores de paro sirenas, prueba de alarma y reset de zonas
■ Indicadores de estado de la batería y de presencia de red
|  | Precio unidad | 86.2907 | 134.23
FOC-84 | FOC-84 | ■ Temperatura ajustable en un rango de +50°C ~ +300°C
■ Bulbo sensible con 1 metro de tubo capilar
■ Idónea para proteger riesgos donde se produzcan altas temperaturas en un punto concreto (comunmente aplicada en campanas extractoras de humos)
| Sistema convencional | ■ Se utilizará como un detector convencional conectado a la zona correspondiente en la central de incendios para el disparo de extinción
| Detectores | ■ Piloto rojo de alarma y salida para piloto remoto del tipo LED
■ Carcasa de acero inoxidable
■ Resistente al calor, grasas y humedades
■ Fácil instalación y mantenimiento
■ Longitud del bulbo: 150 x 3 m
■ Alimentación: 24V CC / 50µ ~ 100mA
■ Dimensiones: 140 x 100 x 70 mm
■ Peso: 600 g
NOTA: No deberá usarse para proteger grandes superficies
|  | Precio unidad | 121.1079 | 188.39
FOC-70 | FOC-70 | ■ Detector termíco convencional con base incluida a dos hilos
■ Activación térmico a 58°C
■ Diseño reducido con cubierta protectora de suciedad
| Sistema convencional | ■ Indicadores gemelos de estado del detector visibles 360°
| Detectores | ■ Alimentación de 12V ~ 30V CC
■ Consumo en reposo de 20 a 80 microA. y en alarma 40 mA
■ Material plástico resistente al fuego en color blanco
■ Temperatura de trabajo de -10°C ~ +55°C
■ Dimensiones Ø102 x 72 mm (incluyendo suplemento)
■ Cumple la normativa EN-54 Grado 1
■ Suplemento base especial para entrada de tubos DEM-210 INCLUIDO
|  | Precio unidad | 8.3957 | 13.06
|  | Pack 50 (Precio unidad) | 7.6629 | 11.92
|  | Pack 100 (Precio unidad) | 7.2193 | 11.23
FOC-187 | EVC-P F02N82200
■ Detector NITTAN fotoeléctrico convencional con base incluida a dos hilos
| Sistema convencional | ■ Diseño moderno de perfil bajo
| Detectores | ■ Indicador OMNIVIEW patentado de estado del detector visible 360º
■ Salida para piloto indicador de acción
■ Terminales no polarizados
■ Consumo 50µA en reposo, 50mA en alarma
■ Material plástico resistente al fuego en color marfil
■ Temperatura de trabajo desde -10ºC hasta 55ºC
■ Diámetro 104mm
■ Cumple la normativa EN-54 Parte 7 2000
|  | Precio unidad | 23.6507 | 36.79
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 23.49 | 36.54
FOC-188 | EVC-H F04N82501
■ Detector NITTAN térmico convencional con base incluida a dos hilos
| Sistema convencional | ■ Activación térmico a 58ºC
| Detectores | ■ Diseño moderno de perfil bajo
■ Indicador OMNIVIEW patentado de estado del detector visible 360º
■ Salida para piloto indicador de acción
■ Terminales no polarizados
■ Consumo 50µA en reposo, 50mA en alarma
■ Material plástico resistente al fuego en color marfil
■ Temperatura de trabajo desde -10°C hasta 55°C
■ Diámetro 104mm
■ Cumple la normativa EN-54 Parte 7 2000
|  | Precio unidad | 23.6507 | 36.79
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 19.5879 | 30.47
DEM-211 | DEM-211 | ■ Suplemento de montaje nacional para instalaciones vistas
■ Para los detectores FOC-215 /216 /217 /222 /223 /257 /259 /260
■ Diámetro 102 mm. 34 mm. Alto
Sistema convencional
Detectores
|  | Precio unidad | 0.69429 | 1.08
DEM-210 | DEM-210 | ■ Suplemento de montaje nacional para instalaciones vistas
■ Para los detectores FOC-215 /216 /217 /222 /223 /257 /259 /260
■ Diámetro 102 mm. 25 mm. Alto
Sistema convencional
Detectores
|  | Precio unidad | 0.63 | 0.98
FOC-286 | FOC-286 | ■ Detector autónomo doméstico de humos
■ Alimentación pila de 9 voltios
■ Sensibilidad norma EN54
| Sistema convencional | ■ Avisador acústico de alarma, botón de prueba e indicador sonoro de pila baja
Detectores
|  | Precio unidad | 15.9879 | 24.87
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 12.78 | 19.88
|  | Pack 100 (Precio unidad) | 11.9571 | 18.6
FOC-43 | FOC-43 | ■ Detector para gases domesticos (natural, propano, butano)
■ Base y salida de relé NC autorrearmable
■ Sensibilidad entre0,05~0,30%
| Sistema convencional | ■ Alimentación 12 voltios cc (para centrales de intrusión)
| Detectores | ■ Para Butano / Propano instalar cerca del suelo, para gas natural instalar cerca del techo
|  | Precio unidad | 21.2979 | 33.13
FOC-227 | FOC-227 | ■ Detector térmico convencional a dos hilos
■ Base independiente de montaje incluida
■ Voltaje 16 a 32 Vcc
| Sistema convencional | ■ Consumo en alarma de 10 a 100mA consumo en reposo 35 microamperios a 24V
| Detectores | ■ Led rojo indicador de alta visibilidad
■ Sensibilidad 57º Centígrados
|  | Precio unidad | 7.9264 | 12.33
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 7.0071 | 10.9
|  | Pack 100 (Precio unidad) | 5.58 | 8.68
FOC-226 | FOC-226 | ■ Detector termovelocimétrico convencional a dos hilos
■ Con base independiente de montaje incluida
■ Voltaje 16 a 32 Vcc
| Sistema convencional | ■ Consumo en alarma de 10 a 100mA consumo en reposo 35 microamperios a 24V
| Detectores | ■ Led rojo indicador de alta visibilidad
■ Sensibilidad 30 segundos a 30ºC
■ Temperatura de trabajo de 0ºC hasta 60ºC
|  | Precio unidad | 7.9264 | 12.33
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 7.0071 | 10.9
|  | Pack 100 (Precio unidad) | 5.58 | 8.68
FOC-258 | FOC-258 | ■ Detector combinado fotoeléctrico de humos y térmico convencional con salida de indicador de acción, base independiente incluida a dos hilos, microprocesado
■ Activación térmico a 58ºC
■ Diseño reducido con cubierta protectora de suciedad
| Sistema convencional | ■ Indicadores gemelos de estado del detector visibles 360º
| Detectores | ■ Alimentación 12 a 30V
■ Material plástico resistente al fuego en color marfil
■ Temperatura de trabajo desde -10ºC hasta 55ºC
■ Diámetro 102mm altura 47mm
■ Peso 173,5g
■ Cumple la normativa EN-54 y UL268 en fotoeléctrico y la EN-54 Grado 1 en térmico
■ La base dispone de mecanismo de paso para en caso de desalojo del detector continúe funcionando la serie
|  | Precio unidad | 20.0443 | 31.18
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 15.9429 | 24.8
FOC-216 | FOC-216 | ■ Detector combinado fotoeléctrico de humos y térmico convencional con base incluida a dos hilos, microprocesado
■ Activación térmico a 58ºC
■ Diseño reducido con cubierta protectora de suciedad
| Sistema convencional | ■ Indicadores gemelos de estado del detector visibles 360º
| Detectores | ■ Alimentación 12 a 30V
■ Material plástico resistente al fuego en color marfil
■ Temperatura de trabajo desde -10ºC hasta 55ºC
■ Diámetro 102mm altura 47mm
■ Peso 173,5g
■ Cumple la normativa EN-54 y UL268 en fotoeléctrico y la EN-54 Grado 1 en térmico
|  | Precio unidad | 19.0157 | 29.58
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 18.1221 | 28.19
|  | Pack 100 (Precio unidad) | 14.9529 | 23.26
FOC-260 | FOC-260 | ■ Detector termovelocimétrico convencional con base independiente incluida salida de relé
■ Activación térmico a 58ºC y por incremento rápido de la temperatura
■ Diseño reducido con cubierta protectora de suciedad
| Sistema convencional | ■ Indicadores gemelos de estado del detector visibles 360º
| Detectores | ■ Alimentación 12V
■ NC/NA
■ Autorearmable
■ Material plástico resistente al fuego en color marfil
■ Temperatura de trabajo desde -10ºC hasta 55ºC
■ Diámetro 102mm altura 47mm peso 150g
■ Cumple la normativa EN-54 Grado 1
■ La base dispone de mecanismo de paso para en caso de desalojo del detector continúe funcionando la serie
|  | Precio unidad | 15.9429 | 24.8
FOC-259 | FOC-259 | ■ Detector termovelocimétrico convencional con salida de indicador de acción, base independiente incluida a dos hilos
■ Activación térmico a 58ºC y por incremento rápido de la temperatura
■ Diseño reducido con cubierta protectora de suciedad
| Sistema convencional | ■ Indicadores gemelos de estado del detector visibles 360º
| Detectores | ■ Alimentación 12 a 30V
■ Material plástico resistente al fuego en color marfil
■ Temperatura de trabajo desde -10ºC hasta 55ºC
■ Diametro: 102mm altura 47mm
■ Peso 173,5g.
■ Cumple la normativa EN-54 Grado 1
■ La base dispone de mecanismo de paso para en caso de desalojo del detector continúe funcionando la serie
|  | Precio unidad | 16.1486 | 25.12
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 11.9571 | 18.6
FOC-217 | FOC-217 | ■ Detector termovelocimétrico convencional con base incluida a dos hilos
■ Activación térmico a 58ºC y por incremento rápido de la temperatura
■ Diseño reducido con cubierta protectora de suciedad
| Sistema convencional | ■ Indicadores gemelos de estado del detector visibles 360º
| Detectores | ■ Alimentación 12 a 30V
■ Material plástico resistente al fuego en color marfil
■ Temperatura de trabajo desde -10ºC hasta 55ºC
■ Diámetro 102mm altura 47mm
■ Peso 173,5g
■ Cumple la normativa EN-54 Grado 1
|  | Precio unidad | 14.7471 | 22.94
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 13.1464 | 20.45
|  | Pack 100 (Precio unidad) | 10.9607 | 17.05
FOC-222 | FOC-222 | ■ Detector fotoeléctrico de humos convencional con base incluida salida de relé
■ Diseño reducido con cubierta protectora de suciedad
■ Indicadores gemelos de estado del detector visibles 360º
| Sistema convencional | ■ Alimentación 12V
| Detectores | ■ NC/NA
■ Autorearmable
■ Material plástico resistente al fuego en color marfil
■ Temperatura de trabajo desde -10ºC hasta 55ºC
■ Diámetro 102mm altura 47mm
■ Peso 165g
■ Cumple la normativa EN-54 Grado 1
|  | Precio unidad | 18.9321 | 29.45
FOC-257 | FOC-257 | ■ Detector fotoeléctrico de humos convencional con salida de indicador de acción base independiente incluida a dos hilos
■ Diseño reducido con cubierta protectora de suciedad
■ Indicadores gemelos de estado del detector visibles 360º
| Sistema convencional | ■ Alimentación 12 a 30V
| Detectores | ■ Material plástico resistente al fuego en color marfil
■ Temperatura de trabajo desde -10ºC hasta 55ºC
■ Ø102mm altura 47mm
■ Peso 173,5g
■ Cumple la normativa EN-54 y UL268
■ La base dispone de mecanismo de paso para en caso de desalojo del detector continúe funcionando la serie
|  | Precio unidad | 17.3893 | 27.05
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 11.9571 | 18.6
FOC-215 | FOC-215 | ■ Detector fotoeléctrico de humos convencional con base incluida a dos hilos
■ Diseño reducido con cubierta protectora de suciedad
■ Indicadores gemelos de estado del detector visibles 360º
| Sistema convencional | ■ Alimentación 12 a 30V Material plástico resistente al fuego en color marfil
| Detectores | ■ Temperatura de trabajo desde -10ºC hasta 55ºC
■ Diámetro 102mm altura 47mm
■ Peso 173,5g
■ Cumple la normativa EN-54 y UL268
|  | Precio unidad | 15.5314 | 24.16
|  | Pack 25 (Precio unidad) | 13.6221 | 21.19
|  | Pack 100 (Precio unidad) | 10.9607 | 17.05
DEM-1009 | DEM-1009 | ■ Pulsador de alarma tipo romper el cristal en color rojo
■ Especialmente diseñado para uso de exterior con un grado de Protección IP67
■ Certificado para cumplir la Normativa Europea EN 54-11
Sistema convencional
Pulsadores
|  | Precio unidad | 24.2164 | 37.67
DEM-292 | DEM-292 | ■ Pulsador de disparo de extinción
■ Cumple normativa EN-12094-3
■ Color amarillo
Sistema convencional
Pulsadores
|  | Precio unidad | 12.0729 | 18.78
DEM-293 | DEM-293 | ■ Pulsador de bloqueo de extinción
■ Cumple normativa EN-12094-3
■ Color azul
Sistema convencional
Pulsadores
|  | Precio unidad | 12.0729 | 18.78
DEM-227 | DEM-227 | ■ Pulsador de bloqueo de extinción visto con confirmación de actuación
Sistema convencional
Pulsadores
|  | Precio unidad | 9.2314 | 14.36
DEM-226 | DEM-226 | ■ Pulsador de disparo de extinción visto con confirmación de actuación
Sistema convencional
Pulsadores
|  | Precio unidad | 9.2314 | 14.36
DEM-99 | DEM-99 | ■ Recambio cristal para pulsadores DEM-98
Sistema convencional
Pulsadores
|  | Precio unidad | 0.95143 | 1.48
DEM-98 | DEM-98 | ■ Pulsador de alarma tipo romper el cristal” en color rojo con led
Sistema convencional
Pulsadores
|  | Precio unidad | 8.2286 | 12.8
DEM-189 | DEM-189 | ■ Pulsador de alarma REARMABLE con tapa tipo “romper cristal” en color rojo
Sistema convencional
Pulsadores
|  | Precio unidad | 10.3564 | 16.11
FOC-219 | FOC-219 | ■ Pulsador de alarma convencional del tipo "romper cristal" en color rojo para empotrar en caja convencional o superficie
■ Incluye útil de comprobación
■ Contactos máximo 50V 1A
| Sistema convencional | ■ Temperatura de trabajo de -40ºC a + 85ºC
Pulsadores
|  | Precio unidad | 7.6629 | 11.92
DEM-97 | DEM-97 | ■ Pulsador de alarma tipo “romper cristal” en color rojo
Sistema convencional
Pulsadores
|  | Precio unidad | 7.6629 | 11.92
FOC-340 | FOC-340 | ■ Módulo de zona para las centrales de detección de monóxido de carbono
■ Detección mediante sonda electroquímica
■ Para la ampliación en la instalación de: una central de 1 Zona a 2 Zonas, una central de 3 Zonas a 4 ó 5 Zonas o una central de 4 Zonas a 5 Zonas
Sistemas co / gases
Centrales
|  | Precio unidad | 113.9336 | 177.23
FOC-339 | FOC-339 | ■ Central de detección de monóxido de carbono de 5 zonas
■ Detección mediante sonda electroquímica
■ Hasta 16 detectores por zona, direccionables e identificables en alarma o avería de forma individual
| Sistemas co / gases | ■ 3 niveles de alarma programables
| Centrales | ■ 3 salidas de relé independientes
■ Instalación mediante 2 hilos conductores en arquitectura libre y sin polaridad
■ Tiempo de retardo del inicio de la ventilación programable
■ Tiempo entre lecturas a un detector 25 segundos
■ Indicación de alarma en el detector con Iluminación contínua del led rojo
■ Indicación de funcionamiento normal de los detectores mediante parpadeo cada 25s
■ Caja en chapa de acero fosfatada y pintada
■ Dimensiones: 195 x 455 x 80 mm
■ Sistema certificado conforme a la norma UNE 23300-1984 por el LOM
■ Alimentación: 230V 50Hz
■ Alimentación módulos: 12 ACV
■ Consumo típico central: aproximadamente 1,5W
■ Consumo por detector a 12V: 6mA a 40mA
■ Potencia media del sistema (16 detectores): 6W
■ Intensidad máx. admitida en los relés: 8A a 220V
■ Rango de medida: 0 a 300 ppm
■ Resolución: 1 ppm
|  | Precio unidad | 666.7714 | 1037.2
FOC-338 | FOC-338 | ■ Central de detección de monóxido de carbono de 4 zonas
■ Detección mediante sonda electroquímica
■ Hasta 16 detectores por zona, direccionables e identificables en alarma o avería de forma individual
| Sistemas co / gases | ■ 3 niveles de alarma programables
| Centrales | ■ 3 salidas de relé independientes
■ Instalación mediante 2 hilos conductores en arquitectura libre y sin polaridad
■ Tiempo de retardo del inicio de la ventilación programable
■ Tiempo entre lecturas a un detector 25 segundos
■ Indicación de alarma en el detector con Iluminación contínua del led rojo
■ Indicación de funcionamiento normal de los detectores mediante parpadeo cada 25s
■ Caja en chapa de acero fosfatada y pintada
■ Dimensiones: 195 x 455 x 80 mm
■ Sistema certificado conforme a la norma UNE 23300-1984 por el LOM
■ Alimentación: 230V 50Hz
■ Alimentación módulos: 12 ACV
■ Consumo típico central: aproximadamente 1,5W
■ Consumo por detector a 12V: 6mA a 40mA
■ Potencia media del sistema (16 detectores): 6W
■ Intensidad máx. admitida en los relés: 8A a 220V
■ Rango de medida: 0 a 300 ppm
■ Resolución: 1 ppm
|  | Precio unidad | 562.6993 | 875.31
FOC-337 | FOC-337 | ■ Central de detección de monóxido de carbono de 3 zonas
■ Detección mediante sonda electroquímica
■ Hasta 16 detectores por zona, direccionables e identificables en alarma o avería de forma individual
| Sistemas co / gases | ■ 3 niveles de alarma programables
| Centrales | ■ 3 salidas de relé independientes
■ Instalación mediante 2 hilos conductores en arquitectura libre y sin polaridad
■ Tiempo de retardo del inicio de la ventilación programable
■ Tiempo entre lecturas a un detector 25 segundos
■ Indicación de alarma en el detector con Iluminación contínua del led rojo
■ Indicación de funcionamiento normal de los detectores mediante parpadeo cada 25s
■ Caja en chapa de acero fosfatada y pintada
■ Dimensiones: 195 x 455 x 80 mm
■ Sistema certificado conforme a la norma UNE 23300-1984 por el LOM
■ Alimentación: 230V 50Hz
■ Alimentación módulos: 12 ACV
■ Consumo típico central: aproximadamente 1,5W
■ Consumo por detector a 12V: 6mA a 40mA
■ Potencia media del sistema (16 detectores): 6W
■ Intensidad máx. admitida en los relés: 8A a 220V
■ Rango de medida: 0 a 300 ppm
■ Resolución: 1 ppm
|  | Precio unidad | 458.6657 | 713.48
FOC-336 | FOC-336 | ■ Central de detección de monóxido de carbono de 2 zonas
■ Detección mediante sonda electroquímica
■ Hasta 16 detectores por zona, direccionables e identificables en alarma o avería de forma individual
| Sistemas co / gases | ■ 3 niveles de alarma programables
| Centrales | ■ 3 salidas de relé independientes
■ Instalación mediante 2 hilos conductores en arquitectura libre y sin polaridad
■ Tiempo de retardo del inicio de la ventilación programable
■ Tiempo entre lecturas a un detector 25 segundos
■ Indicación de alarma en el detector con Iluminación contínua del led rojo
■ Indicación de funcionamiento normal de los detectores mediante parpadeo cada 25s
■ Caja en chapa de acero fosfatada y pintada
■ Dimensiones: 195 x 195 x 80 mm
■ Sistema certificado conforme a la norma UNE 23300-1984 por el LOM
■ Alimentación: 230V 50Hz
■ Alimentación módulos: 12 ACV
■ Consumo típico central: aproximadamente 1,5W
■ Consumo por detector a 12V: 6mA a 40mA
■ Potencia media del sistema (16 detectores): 6W
■ Intensidad máx. admitida en los relés: 8A a 220V
■ Rango de medida: 0 a 300 ppm
■ Resolución: 1 ppm
|  | Precio unidad | 331.0136 | 514.91
FOC-335 | FOC-335 | ■ Central de detección de monóxido de carbono de 1 zonas
■ Detección mediante sonda electroquímica
■ Hasta 16 detectores por zona, direccionables e identificables en alarma o avería de forma individual
| Sistemas co / gases | ■ 3 niveles de alarma programables
| Centrales | ■ 3 salidas de relé independientes
■ Instalación mediante 2 hilos conductores en arquitectura libre y sin polaridad
■ Tiempo de retardo del inicio de la ventilación programable
■ Tiempo entre lecturas a un detector 25 segundos
■ Indicación de alarma en el detector con Iluminación contínua del led rojo
■ Indicación de funcionamiento normal de los detectores mediante parpadeo cada 25s
■ Caja en chapa de acero fosfatada y pintada
■ Dimensiones: 195 x 195 x 80 mm
■ Sistema certificado conforme a la norma UNE 23300-1984 por el LOM
■ Alimentación: 230V 50Hz
■ Alimentación módulos: 12 ACV
■ Consumo típico central: aproximadamente 1,5W
■ Consumo por detector a 12V: 6mA a 40mA
■ Potencia media del sistema (16 detectores): 6W
■ Intensidad máx. admitida en los relés: 8A a 220V
■ Rango de medida: 0 a 300 ppm
■ Resolución: 1 ppm
|  | Precio unidad | 225.0836 | 350.13
FOC-132 | FOC-132 | ■ Central de detección de monóxido de carbono para 1 zona, para pequeñas instalaciones fijas
■ Totalmente programable, alimenta y controla hasta 4 detectores
■ Presentación de datos en 3 displays de 7 segmentos más 2 Leds de información auxiliar, con indicación de la información en partes por millón
| Sistemas co / gases | ■ Memoria de 300 eventos
| Centrales | ■ Salidas mediante relé
■ Fuente de alimentación
■ En cabina metálica
■ Varios niveles de ventilación y de alarma
■ Certificado de cumplimiento de la norma UNE-23300
■ Homologada por el Ministerio de Industria
|  | Precio unidad | 253.8707 | 394.91
FOC-131 | FOC-131 | ■ Central de detección de monóxido de carbono para 4 zonas
■ Panel de control con 3 pantallas digitales y 2 Leds con indicación de la concentración en partes por millón y memoria de 300 eventos
■ Ajuste de la sensibilidad
| Sistemas co / gases | ■ Módulo con relés temporizados
| Centrales | ■ Fuente de alimentación
■ En cabina metálica
■ Varios niveles de ventilación y de alarma
■ Certificado de cumplimiento de la norma UNE-23300
■ Homologada por el Ministerio de Industria
■ Hasta 14 detectores por zona
|  | Precio unidad | 590.7086 | 918.88
FOC-130 | FOC-130 | ■ Central de detección de monóxido de carbono para 3 zonas
■ Panel de control con 3 pantallas digitales y 2 Leds con indicación de la concentración en partes por millón y memoria de 300 eventos
■ Ajuste de la sensibilidad
| Sistemas co / gases | ■ Módulo con relés temporizados
| Centrales | ■ Fuente de alimentación
■ En cabina metálica
■ Varios niveles de ventilación y de alarma
■ Certificado de cumplimiento de la norma UNE-23300
■ Homologada por el Ministerio de Industria
■ Hasta 14 detectores por zona
|  | Precio unidad | 489.78 | 761.88
FOC-129 | FOC-129 | ■ Central de detección de monóxido de carbono para 2 zonas
■ Panel de control con 3 pantallas digitales y 2 Leds con indicación de la concentración en partes por millón y memoria de 300 eventos
■ Ajuste de la sensibilidad
| Sistemas co / gases | ■ Módulo con relés temporizados
| Centrales | ■ Fuente de alimentación
■ En cabina metálica
■ Varios niveles de ventilación y de alarma
■ Certificado de cumplimiento de la norma UNE-23300
■ Homologada por el Ministerio de Industria
■ Hasta 14 detectores por zona
|  | Precio unidad | 388.89 | 604.94
FOC-128 | FOC-128 | ■ Central de detección de monóxido de carbono para 1 zona
■ Panel de control con 3 pantallas digitales y 2 Leds con indicación de la concentración en partes por millón y memoria de 300 eventos
■ Ajuste de la sensibilidad
| Sistemas co / gases | ■ Módulo con relés temporizados
| Centrales | ■ Fuente de alimentación
■ En cabina metálica
■ Varios niveles de ventilación y de alarma
■ Certificado de cumplimiento de la norma UNE-23300
■ Homologada por el Ministerio de Industria
■ Hasta 14 detectores por zona
|  | Precio unidad | 287.955 | 447.93
NAP-206 | FW-CO12
■ El primer detector de CO disponible en el mercado que utiliza tecnología biométrica patentada para simular la respuesta del gas CO en el nivel del flujo de la sangre humana para la inmunidad a las falsas alarmas de gases de uso común
| Sistemas co / gases | ■ Pruebas de laboratorios independientes demuestran una inmunidad superior de falsas alarmas sobre las unidades electroquímicas (* Berkeley National Laboratory, Informe nº 40566)
| Detectores | ■ Potente sirena de alarma 85dB y LED indicador Electrónica de estado sólido, no tienen fugas ni se secan, no sujetos a los problemas de orientación de otros detectores
■ Microprocesador inteligente y sensor de infrarrojos para optimizar la seguridad y la precisión de detección
■ Mínimo consumo de corriente mediante la incorporación de vigilancia por sensor de infrarrojos: 20 µA en espera. 60mA en alarma 30mA aviso avería
■ Salida de alarma C y relé de avería
■ Montaje en techo o pared
■ Diseñado para cumplir con la UL2034
■ Larga esperanza de vida de 6 años
■ Estos detectores de CO son adecuados para instalaciones residencias, moteles, hoteles y comercios o para aplicaciones de sistema industrial
■ Están diseñados para conectar mediante 4/6 cables a sistemas de alarmas de 12V
■ Ajuste de sensibilidad: alarma de CO en 150 ppm a menos de 50 minutos.
■ Alimentación: 12 VCC nominal, rango de voltaje de funcionamiento 10-15 VCC
■ Consumo de corriente: En espera 20 µA. Alarma 60 mA, Avería 30 mA.
■ Temperatura de funcionamiento: 4,4 ° C - 37,8 ° C Humedad de funcionamiento: 15-95% HR
■ Sirena: Sonoridad: 85 db a 3,3 metros
|  | Precio unidad | 70.7143 | 110
NAP-207 | FW-CO1224
■ El primer detector de CO disponible en el mercado que utiliza tecnología biométrica patentada para simular la respuesta del gas CO en el nivel del flujo de la sangre humana para la inmunidad a las falsas alarmas de gases de uso común
| Sistemas co / gases | ■ Pruebas de laboratorios independientes demuestran una inmunidad superior de falsas alarmas sobre las unidades electroquímicas (* Berkeley National Laboratory, Informe nº 40566)
| Detectores | ■ Potente sirena de alarma 85dB y LED indicador Electrónica de estado sólido, no tienen fugas ni se secan, no sujetos a los problemas de orientación de otros detectores
■ Microprocesador inteligente y sensor de infrarrojos para optimizar la seguridad y la precisión de detección
■ Mínimo consumo de corriente mediante la incorporación de vigilancia por sensor de infrarrojos: 20 µA en espera. 60mA en alarma 30mA aviso avería
■ Salida de alarma C y relé de avería
■ Montaje en techo o pared
■ Diseñado para cumplir con la UL2034
■ Larga esperanza de vida de 6 años
■ Estos detectores de CO son adecuados para instalaciones residencias, moteles, hoteles y comercios o para aplicaciones de sistema industrial
■ Están diseñados para conectar mediante 4/6 cables a sistemas de alarmas de 12/24V (seleccionable)
■ Ajuste de sensibilidad: alarma de CO en 150 ppm a menos de 50 minutos.
■ Alimentación: 12/24 VCC nominal (seleccionable), rango de voltaje de funcionamiento 10/15-20/28 VCC
■ Consumo de corriente: En espera 20 µA. Alarma 60 mA, Avería 30 mA.
■ Temperatura de funcionamiento: 4,4 ° C - 37,8 ° C Humedad de funcionamiento: 15-95% HR
■ Sirena: Sonoridad: 85 db a 3,3 metros
|  | Precio unidad | 75.8893 | 118.05
FOC-334 | FOC-334 | ■ Detector de Dióxido de Nitrógeno mediante sonda electroquímica
■ Para las centrales FOC-335, FOC-336, FOC-337, FOC-338 y FOC-339
■ Base alta apta para instalaciones entubadas con 4 entradas desfondables de 20 mm.
| Sistemas co / gases | ■ Cabeza independiente, montaje mediante sistema de bayoneta y bloqueo de extracción
| Detectores | ■ Contactos de bronce fosforoso niquelado con conexión a doble cara y doble pinza
■ Circuito electrónico SMD encapsulado por inmersión, componentes homologados
■ LED de alarma rojo
■ Material termoplástico ABS color gris
■ Vida útil del sensor 2 años
■ Instalación libre sin polaridad a 2 hilos
■ Alimentación: 10V ~ 15V CC (sin polaridad) / 5 a 10 mA
■ Dimensiones: Ø100 x 55 mm
■ Tiempo de medida < 30 segundos
■ Rango de medida 0 a 20 ppm (5 ppm NO2 equivale a una lectura de 100 ppm de CO)
|  | Precio unidad | 494.5821 | 769.35
FOC-333 | FOC-333 | ■ Detector de monóxido de carbono mediante sonda electroquímica
■ Para las centrales FOC-335, FOC-336, FOC-337, FOC-338 y FOC-339
■ Cobertura aproximada 200m. cuadrados por detector
| Sistemas co / gases | ■ Base alta apta para instalaciones entubadas con 4 entradas desfondables de 20 mm.
| Detectores | c■ Cabeza independiente, montaje mediante sistema de bayoneta y bloqueo de extracción
■ Contactos de bronce fosforoso niquelado con conexión a doble cara y doble pinza
■ Circuito electrónico SMD encapsulado por inmersión, componentes homologados
■ LED de alarma rojo
■ Material termoplástico ABS color gris
■ Vida útil del sensor 7 años
■ Instalación libre sin polaridad a 2 hilos
■ Alimentación: 10V ~ 15V CC (sin polaridad) / 5,5 mA a 12V (10,8 mA con led encendido)
■ Dimensiones: Ø100 x 55 mm
■ Certificado s/ norma UNE 23300-1984 por el LOM
|  | Precio unidad | 50.7986 | 79.02
FOC-276 | FOC-276 | ■ Detector autónomo de monóxido de carbono de la serie KEEPER
■ Alimentado a 220V AC con indicador verde de funcionamiento
■ Relé auxiliar de salida libre de tensión o para suministrar 9V con una intensidad máxima de 100 mA
| Sistemas co / gases | ■ Señal óptica (indicador rojo) y acústica en caso de alarma
| Detectores | ■ Para detección de CO, hidrocarburos y gases de combustión
|  | Precio unidad | 49.5257 | 77.04
FOC-275 | FOC-275 | ■ Detector autónomo de gas
■ Alimentado a 12V CC con indicador verde de funcionamiento e indicador de avería
■ Con relé auxiliar de salida libre de tensión
| Sistemas co / gases | ■ Señal óptica (indicador rojo) y acústica (>70dB) en caso de alarma
| Detectores | ■ Para detección de gas ciudad, gas natural, propano y butano fabricado según la normativa GB15322-2003 “detectores domésticos de gas”
■ Consumo en reposo 70mA, en alarma 140mA
■ Calibrado al 10% del límite mínimo de explosión
■ Temperatura de trabajo de -10° a +50°
|  | Precio unidad | 18.1286 | 28.2
FOC-224 | FOC-224 | ■ Detector autónomo de gas natural o butano
■ 12 Vcc con salida de relé
■ Sensibilidad entre 0.05 ~0.30 %
| Sistemas co / gases | ■ Autorearmable
| Detectores | ■ Indicador óptico de alimentación
|  | Precio unidad | 27.2957 | 42.46
FOC-127 | FOC-127 | ■ Detector de monóxido de carbono
■ Tecnología por semiconductor
■ Con micro de 8 bits.
| Sistemas co / gases | ■ Certificado de cumplimiento de la norma UNE-23300
| Detectores | ■ Homologado por el Ministerio de Industria
■ Compatible con las centrales modelo CDMO-01/02/03/04
|  | Precio unidad | 68.7729 | 106.98
FOC-92 | FOC-92 | ■ Retardo del inicio extinción programable mediante potenciómetro
■ Pulsador de paro de preextinción integrado en el teclado de la central
■ Señalización específica fuego detector o pulsador y avería línea zonas o sirenas
| Sistemas de extinción | ■ Señalización específica línea red, carga baterías o sistema
| Centrales | ■ 2 salidas de sirena supervisadas, 2 relés libres de fuego y avería
■ Salida auxiliar 24V para equipos complementarios
■ Admite hasta 32 elementos por zona (según norma y tipo)
■ Entradas específicas para pulsadores externos de paro y disparo de extinción
■ Indicación por leds de estado de predisparo/disparo/detención predisparo en panel
■ 4 relés para: solenoide, cierre puerta, rótulo predisparo y rótulo disparo
■ 4 entradas analógicas para detección de presostato, activación de extinción y otras opcionales
■ Retardo de sirenas programable por potenciómetro
■ Posibilidad anulación de zonas
■ Activación de teclado mediante código de acceso
■ Test de leds automático
■ Cumple la norma UNE-EN12094-1
|  | Precio unidad | 389.1664 | 605.37
FOC-91 | FOC-91 | ■ Retardo del inicio extinción programable mediante potenciómetro
■ Pulsador de paro de preextinción integrado en el teclado de la central
■ Señalización específica fuego detector o pulsador y avería línea zonas o sirenas
| Sistemas de extinción | ■ Señalización específica línea red, carga baterías o sistema
| Centrales | ■ 2 salidas de sirena supervisadas, 2 relés libres de fuego y avería
■ Salida auxiliar 24V para equipos complementarios
■ Admite hasta 32 elementos por zona (según norma y tipo)
■ Entradas específicas para pulsadores externos de paro y disparo de extinción
■ Indicación por leds de estado de predisparo/disparo/detención predisparo en panel
■ 4 relés para: solenoide, cierre puerta, rótulo predisparo y rótulo disparo
■ 4 entradas analógicas para detección de presostato, activación de extinción y otras opcionales
■ Retardo de sirenas programable por potenciómetro
■ Posibilidad anulación de zonas
■ Activación de teclado mediante código de acceso
■ Test de leds automático
■ Cumple la norma UNE-EN12094-1
|  | Precio unidad | 311.7536 | 484.95